## Лист3
Работа
№ | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Монтаж кабеля электрического | 3500 |  | 0
2 | Монтаж кабеля UTP 4-pair в гофре или трубе ПВХ | 1000 |  | 0
3 | Сборка щитов HAGER (Заводская) | 2 |  | 0
4 | Маркировка концов кабелей | 600 |  | 0
5 | Монтаж информационных розеток | 300 |  | 0
6 | Маркировка розеток в помещениях | 300 |  | 0
7 | Монтаж перфорированного лотка | 300 |  | 0
8 | Монтаж трубы ПВХ с креплениями | 1002 |  | 0
9 | Монтаж и расключение электрических щитков по месту установки | 2 |  | 0
10 | Монтаж электрических розеток | 300 |  | 0
11 | Монтаж розеточной части в лючок | 14 |  | 0
12 | Расходные материалы не указанные в основной спецификации | 1 |  | 0
|  |  | Итого: | 0
Материалы
№ | Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
1 | Щитки Орион плюс с прозрачной дверцей 1250X800X300 | 2 |  | 0
2 | Монтажные панели из стали System C H650 L400 | 2 |  | 0
3 | DIN-рейка для клемных колодок System C L400 | 10 |  | 0
4 | Клеммы РЕ,25 мест, | 4 |  | 0
5 | Клеммы N,25 мест, | 4 |  | 0
6 | Скобы для навешивания на стену | 2 |  | 0
7 | Автоматический выключатель, h630, LSI, 3P 50kA 400-160A, 690В АС | 1 |  | 0
8 | Полюсные наконечники (шинки) x160 3шт., для увеличения межполюсного расстояния | 1 |  | 0
9 | Автоматический выключатель 4P 6kA C-63A 4M | 4 |  | 0
10 | Выключатель автоматический, h250, электронный расцепитель, LSI, 4P3D Icu=50kA при Ue=415В, Ir=250-100A, Ue до 690В 50/60 Гц | 1 |  | 0
11 | Выключатель автоматический, h250, электронный расцепитель, LSI, 4P3D Icu=50kA при Ue=415В, Ir=250-100A, Ue до 690В 50/60 Гц Ue до 690В 50/60 Гц | 1 |  | 0
12 | Автоматический выключатель 4P 6kA C-32A 4M | 1 |  | 0
13 | Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M | 22 |  | 0
14 | Автоматический выключатель 4P 6kA B-16A 4M | 2 |  | 0
15 | Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M | 77 |  | 0
16 | Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-16A 30mA A | 21 |  | 0
17 | Вильчатая шинка 3P 10мм² 12M | 20 |  | 0
18 | Провод электрический ВВГнг-LS 3x1,5 негорючий | 2000 |  | 0
19 | Провод электрический ВВГнг-LS 3x2,5 негорючий | 2500 |  | 0
20 | Провод электрический ВВГнг-LS 5x4 негорючий | 103 |  | 0
21 | DKC / ДКС 35264 Лоток перфарированный 200х50 L3000 | 300 |  | 0
22 | DKC / ДКС 35264 Лоток перфарированный 50х50 L3000 | 50 |  | 0
23 | DKC / ДКС 35514 Крышка на лоток основание 200 L3000 | 300 |  | 0
24 | DKC / ДКС 35510 Крышка на лоток основание 50 L3000 | 50 |  | 0
25 | DKC / ДКС Углы, повороты, спуски, подьемы, для перфорированного лотка с крышками | 30 |  | 0
26 | DKC / ДКС 37301 Пластина соединительная | 100 |  | 0
27 | DKC / ДКС Крепления лотка, подвесы, траверсы, шпильки, винты, шурупы, шины зажемления итд | 1000 |  | 0
28 | DKC / ДКС LP5000 Стеновое крепление лотка (кронштейн) | 1002 |  | 0
29 | DKC / ДКС 63520 Труба ПВХ жёсткая гладкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый | 10 |  | 0
30 | SPIT 565032 Держатель с защелкой для ПВХ трубы d=20, упак. 100 шт. (под пистолет) | 500 |  | 0
31 | DKC / ДКС CM430850 Стандартный анкер , с болтом М8 | 500 |  | 0
32 | DKC / ДКС CM400830 Стальной забивной анкер М8х30 | 20 |  | 0
33 | DKC / ДКС CM020860 (34070) Шестигранный болт M8x60 | 500 |  | 0
34 | DKC / ДКС CM190600 Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка (в соединении с винтом М6х14) | 400 |  | 0
35 | DKC / ДКС CM100800 (37533) Гайка спец. M8 | 800 |  | 0
36 | DKC / ДКС FC37008 Маркировочная таблица | 20 |  | 0
37 | ПуГВ 6,0 Провод желто-зеленый медный многожильный,повышенной гибкости,с ПВХ изоляцией,применяется для электрических установок (аналог ПВ3 6,0) | 100 |  | 0
38 | Дюбель с шурупом (дюбель-гвоздь) 6.0x40 (100 шт) | 25 |  | 0
39 | Hyperline GT-140MC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 140x2.5мм, (100 шт) | 10 |  | 0
40 | DKC / ДКС 2104293 Маркировочная табличка 60,5х25,2мм, цвет - белый, материал - полиамид 6.6 (100 шт) | 5 |  | 0
|  |  | Итого: | 0
|  |  | Всего: | 0